## 説明
「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」に係る精度管理調査
結果報告に関する説明
1 | 測定方法は、法に規定されている方法のどれを選択しても構いません。
測定条件は必ず記載してください。
2 | 産業廃棄物試料についてはN=3で溶出操作を行い、対象元素の測定を行ってください。
空試験（溶出操作を除く）はN=1以上行ってください。
N=3の溶出操作は平行（同日）に行ってもかまいません。
3 | 配布標準液及び溶出液については、N=1以上の測定を行ってください。（複数データが望ましい）
4 | 機器測定のシートは測定項目ごとに作成し、適宜シートを増やしてください。
＊ Ｎａ，Ｋ、Ｃａの配布標準液は測定しなくてかまいません。
＊ 六価クロムの測定で、吸光光度法以外は三価クロムの除去を行ってください。
5 | 報告値は、有効数字3桁で記入ください。最終桁が0の場合も記入してください。
6 | 定量限界は基準値の1/10以下としてください。
概ね次のような値になります。
|  |  | 基準値 | 定量限界 | 単位
（推奨）
|  | Hg | 0.005 | 0.0005 | mg/L
|  | Cd | 0.3 | 0.01 | mg/L
|  | Pb | 0.3 | 0.01 | mg/L
|  | Cr6+ | 1.5 | 0.05 | mg/L
|  | As | 0.3 | 0.01 | mg/L
|  | Se | 0.3 | 0.01 | mg/L
|  | Cu | (3) | 0.1 | mg/L
|  | Zn | 5 | 0.1 | mg/L
|  | Be | 2.5 | 0.01 | mg/L
|  | Na、K、Ca | － | 1 | mg/L
7 | 報告値は、各シートに記載されている単位を確認して入力してください。
8 | 標準添加法で定量した場合の記載は、次のように読み替えてください。
ブランク→試料液、標準液１→（試料液＋標準液１）、標準液２→（試料液＋標準液２）、…
この様式で記載できない場合は、別途添付資料（エクセル、ワード、PDF等）でお送りください。
9 | 報告書の締切は、2014年11月末です。報告書はメールにてご提出ください。
報告の際の、メール件名、ファイル名は下記のとおりに記載ください。
メール件名：「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」に係る精度管理調査」分析結果報告
ファイル名：（機関名 ）分析結果.xlsx
例） （廃棄物資源循環学会）分析結果.xlsx
10 | 操作上、通常と異なることがありましたら、特記事項に記載してください。
11 | これまでの告示第13号試験の経験でお気づきの点がありましたら、アンケートシートに記載してください。
結果提出先： |  | jimu05@jsmcwm.or.jp
報告様式に関して、ご不明な点はお問い合わせください。
| 問い合わせ先： |  | jimu04@jsmcwm.or.jp

## 溶出液作製
溶出液作製
分析機関名
分析者 | 氏名
| 経験年数 |  |  | 年
分析日時 |  |  | 平成 年 月 日
振とう条件 | 試料はかり取り量 |  |  |  | g
| 溶媒（水） | 種類 | ・蒸留水 ・イオン交換水 ・超純水 ・その他（ ）
|  | 量 |  |  | mL
pH
| 容器材質 |  | ・ポリエチレン瓶 ・ポリプロピレン瓶 ・ガラス瓶 ・その他（ ）
| 容器体積 |  |  |  | mL
| 振とう幅 |  |  |  | cm
| 振とう回数 |  |  |  | 回／分
| 気圧 |  |  |  | 気圧
| 温度 |  |  |  | ℃
| 容器の置き方 |  | ・縦置き・横振とう ・横置き・横振とう
使用機器
遠心分離 | 回転数 |  |  |  | ｒｐｍ
| 回転半径 |  |  |  | cm
| G |  |  |  | Ｇ
| 容器体積 |  |  |  | ｍＬ
| 温度 |  |  |  | ℃
使用機器
ろ過条件 | ろ紙の種類（材質）
製品名（メーカー・型式）
| 孔径 |  |  |  | μm
| ろ紙直径 |  |  |  | mm
| ろ過方法 |  | ・吸引ろ過 ・加圧ろ過
ろ過に使用した機器等
| ろ過に要した時間 |  |  |  | 分
| 使用したろ紙枚数 |  |  |  | 枚
| 作成したろ液量 |  |  |  | mL
混合液調製から振とうまでの時間 |  |  |  |  | 時間
振とう後遠心分離までの時間 |  |  |  |  | 時間
溶出液の 保存状況 | 保存処理 |  | ・何もしない ・塩酸を添加 ・硝酸を添加 ・その他（ ）
| 保存方法 |  | ・冷暗所 ・その他（ ）
| 保存温度 |  | 約 |  | ℃

## pH
ｐH
分析機関名
| 分析者 | 氏名
|  | 経験年数 |  |  | 年
| 分析日時 |  |  | 平成 年 月 日
| pH計 | メーカー
型番
|  | 装置 管理状況 |  | 有 （平成 年 月 日実施） |  | ・ 無
|  |  |  | 有 （平成 年 月 日実施） |  | ・ 無
1 | 測定データ
| 試料名 | 測定回数 | 測定値
試料①
試料②
試料③

## EC
電気伝導率
分析機関名
| 分析者 | 氏名
|  | 経験年数 |  |  | 年
| 分析日時 |  |  | 平成 年 月 日
| 電気伝導度計 | メーカー
型番
|  | 装置 管理状況 |  | 有 （平成 年 月 日実施） |  | ・ 無
|  |  |  | 有 （平成 年 月 日実施） |  | ・ 無
1 | 測定データ
| 単位 | mS/m
| 試料名 | 測定回数 | 測定値
試料①
試料②
試料③

## フレームAA
フレーム原子吸光法
測定元素
分析機関名
| 分析者 | 氏名 |  |  |  | 経験年数
| 分析日時 | 溶出液作成 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 前処理 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 機器測定 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
| 分析装置 | メーカー |  |  |  | 型番
| 装置管理状況 | 日常点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  | ・ | 無
|  | 定期点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  | ・ | 無
| 前処理 | 試料量 （溶出液） | [5 empty] | mL
|  | 準備操作 | ・塩酸酸性で煮沸 ・硝酸酸性で煮沸 ・塩酸による分解 ・硝酸による分解
・塩酸と硝酸による分解 ・硝酸と過塩素酸による分解 ・硝酸と硫酸による分解
・その他（ ） ・ 前処理を行わない
|  | ※前処理後の 溶液（定容量） | [5 empty] | mL
※定容とせず、全量で準備操作（溶媒抽出等）した場合には、記入しない。
| 準備操作 （溶媒抽出等） | 準備操作 （溶媒抽出等） | ・溶媒抽出 ・イオン交換カラムによる分離 ・その他（ ） ・実施しない
|  | ※前処理後の溶液の分取量 | [5 empty] | mL
|  | 溶媒の種類 | ・酢酸ブチル ・MIBK ・キシレン ・その他（ ）
|  | キレートの種類 | ・DDTC ・APDC ・トリオクチルアミン ・その他（ ）
|  | 抽出回数 | [5 empty] | 回
|  | 溶媒の使用量 | [5 empty] | mL/回
|  | 最終の定容量 | [5 empty] | mL
|  | 最終溶液の 液性 | ・硝酸酸性 ・塩酸酸性 ・有機溶媒 ・その他（ ）
※定容とせず、全量で準備操作（溶媒抽出等）した場合には、記入しない。
測定条件
| 測定波長 | [6 empty] | nm
| バックグラウンド補正 |  | ・行わない ・重水素ランプ ・ゼーマン補正 ・SR補正（自己反転法） ・その他（ ）
| 水素化物発生 |  | ・行わない ・行う
1 | 検量線 |  |  | 2 | 試料測定データ
| 定量方法 | ・絶対検量線法 |  |  |  | 濃度 [mg/L]
|  | ・標準添加法 |  |  | 操作ブランク
| 検量線データ（※標準添加法では記入しない） |  |  |  | 試料
| 検量線式 |  |  |  | 試料名 | 濃度[mg/L] |  | 希釈倍率
| 相関係数（r2） |  |  |  | 試料①
試料②
|  | 濃度 [mg/L] |  |  | 試料③
| ブランク |  |  |  | 配布標準液①
| 標準液1 |  |  |  | 配布標準液②
| 標準液2 |  |  |  | 配布標準液③
| 標準液3 |  |  |  | 溶出液①
| 標準液4 |  |  |  | 溶出液②
| 標準液5 |  |  |  | 溶出液③
＊試料はN=3；配布標準液と溶出液はN=1以上測定のこと
＊標準添加法では、ブランクは試料液、標準液は添加した量（濃度）に対する測定濃度又は信号強度を記載する。
その他特記事項

## フレームレスAA
フレームレス原子吸光法
測定元素
分析機関名
| 分析者 | 氏名 |  |  |  | 経験年数
| 分析日時 | 溶出液作成 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 前処理 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 機器測定 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
| 分析装置 | メーカー |  |  |  | 型番
| 装置管理状況 | 日常点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  | ・ | 無
|  | 定期点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  | ・ | 無
| 前処理 | 試料量 （溶出液） | [5 empty] | mL
|  | 準備操作 | ・塩酸酸性で煮沸 ・硝酸酸性で煮沸 ・塩酸による分解 ・硝酸による分解
・塩酸と硝酸による分解 ・硝酸と過塩素酸による分解 ・硝酸と硫酸による分解
・その他（ ） ・ 前処理を行わない
|  | ※前処理後の 溶液（定容量） | [5 empty] | mL
※定容とせず、全量で準備操作（溶媒抽出等）した場合には、記入しない。
| 準備操作 （溶媒抽出等） | 準備操作 （溶媒抽出等） | ・溶媒抽出 ・イオン交換カラムによる分離 ・その他（ ） ・実施しない
|  | ※前処理後の溶液の分取量 | [5 empty] | mL
|  | 溶媒の種類 | ・酢酸ブチル ・MIBK ・キシレン ・その他（ ）
|  | キレートの種類 | ・DDTC ・APDC ・トリオクチルアミン ・その他（ ）
|  | 抽出回数 | [5 empty] | 回
|  | 溶媒の使用量 | [5 empty] | mL/回
|  | 最終の定容量 | [5 empty] | mL
|  | 最終溶液の 液性 | ・硝酸酸性 ・塩酸酸性 ・有機溶媒 ・その他（ ）
※定容とせず、全量で準備操作（溶媒抽出等）した場合には、記入しない。
測定条件
| 注入量 | [6 empty] | μL
| 注入の方法 |  | ・自動注入装置 ・手打ち
| 原子化の方法 |  | ・黒鉛炉 ・耐熱金属炉 ・その他（ ）
| モディファイアーの添加 |  | ・添加しない ・Pdを添加 ・Pd以外の添加（ ）
| 測定波長 | [6 empty] | nm
| バックグラウンド補正 |  | ・行わない ・重水素ランプ ・ゼーマン補正 ・SR補正（自己反転法） ・その他（ ）
1 | 検量線 |  |  | 2 | 試料測定データ
| 定量方法 | ・絶対検量線法 |  |  |  | 濃度 [mg/L]
|  | ・標準添加法 |  |  | 操作ブランク
| 検量線データ（※標準添加法では記入しない） |  |  |  | 試料
| 検量線式 |  |  |  | 試料名 | 濃度[mg/L] |  | 希釈倍率
| 相関係数（r2） |  |  |  | 試料①
試料②
|  | 濃度 [mg/L] |  |  | 試料③
| ブランク |  |  |  | 配布標準液①
| 標準液1 |  |  |  | 配布標準液②
| 標準液2 |  |  |  | 配布標準液③
| 標準液3 |  |  |  | 溶出液①
| 標準液4 |  |  |  | 溶出液②
| 標準液5 |  |  |  | 溶出液③
＊試料はN=3；配布標準液と溶出液はN=1以上測定のこと
＊標準添加法では、ブランクは試料液、標準液は添加した量（濃度）に対する測定濃度又は信号強度を記載する。
その他特記事項

## ICP-AES
ICP-AES
測定元素
分析機関名
| 分析者 | 氏名 |  |  |  | 経験年数
| 分析日時 | 溶出液作成 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 前処理 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 機器測定 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
| 分析装置 | メーカー |  |  |  | 型番
| 装置管理状況 | 日常点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  | ・ | 無
|  | 定期点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  | ・ | 無
| 前処理 | 試料量 （溶出液） | [5 empty] | mL
|  | 準備操作 | ・塩酸酸性で煮沸 ・硝酸酸性で煮沸 ・塩酸による分解 ・硝酸による分解
・塩酸と硝酸による分解 ・硝酸と過塩素酸による分解 ・硝酸と硫酸による分解
・その他（ ） ・ 前処理を行わない
|  | ※前処理後の 溶液（定容量） | [5 empty] | mL
※定容とせず、全量で準備操作（溶媒抽出等）した場合には、記入しない。
| 準備操作 （溶媒抽出等） | 準備操作 （溶媒抽出等） | ・溶媒抽出 ・イオン交換カラムによる分離 ・その他（ ） ・実施しない
|  | ※前処理後の溶液の分取量 | [5 empty] | mL
|  | 溶媒の種類 | ・酢酸ブチル ・MIBK ・キシレン ・その他（ ）
|  | キレートの種類 | ・DDTC ・APDC ・トリオクチルアミン ・その他（ ）
|  | 抽出回数 | [5 empty] | 回
|  | 溶媒の使用量 | [5 empty] | mL/回
|  | 最終の定容量 | [5 empty] | mL
|  | 最終溶液の 液性 | ・硝酸酸性 ・塩酸酸性 ・有機溶媒 ・その他（ ）
※定容とせず、全量で準備操作（溶媒抽出等）した場合には、記入しない。
測定条件
| 装置の形式 |  | ・波長走査（シーケンシャル） ・波長固定（マルチ） ・CCD検出器 ・CID検出器 ・その他( ）
| 測定方式（アキシャル、ラジアル） |  |  |  | 高周波出力 |  |  | kW
| バックグラウンド補正 |  | ・行う ・行わない |  | 水素化物発生 |  | ・行う ・行わない
| 超音波ネブライザーの使用 |  | ・使用しない ・使用する |  | プラズマガス流量 |  |  | L/min
| 測定波長（対象元素） |  |  | nm | 補助ガス流量 |  |  | L/min
| 内部標準物質 |  |  |  | キャリアガス流量 |  |  | L/min
| 測定波長（内部標準） |  |  | nm | 測定時間 |  |  | 秒
1 | 検量線 |  |  | 2 | 試料測定データ
| 定量方法 | ・絶対検量線法 ・標準添加法 ・内標準法 |  |  |  | 濃度 [mg/L]
操作ブランク
| 検量線データ（※標準添加法では記入しない） |  |  |  | 試料
| 検量線式 |  |  |  | 試料名 | 濃度[mg/L] |  | 希釈倍率
| 相関係数（r2） |  |  |  | 試料①
試料②
|  | 濃度 [mg/L] |  |  | 試料③
| ブランク |  |  |  | 配布標準液①
| 標準液1 |  |  |  | 配布標準液②
| 標準液2 |  |  |  | 配布標準液③
| 標準液3 |  |  |  | 溶出液①
| 標準液4 |  |  |  | 溶出液②
| 標準液5 |  |  |  | 溶出液③
＊試料はN=3；配布標準液と溶出液はN=1以上測定のこと
＊標準添加法では、ブランクは試料液、標準液は添加した量（濃度）に対する測定濃度又は信号強度を記載する。
その他特記事項

## ICP-MS
ICP-MS
測定元素
分析機関名
| 分析者 | 氏名 |  |  |  |  | 経験年数
| 分析日時 | 溶出液作成 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 前処理 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 機器測定 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 分析装置 | メーカー |  |  |  |  | 型番
| 装置管理状況 | 日常点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  |  | ・ | 無
|  | 定期点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  |  | ・ | 無
| 前処理 | 試料量 （溶出液） | [6 empty] | mL
|  | 準備操作 | ・塩酸酸性で煮沸 ・硝酸酸性で煮沸 ・塩酸による分解 ・硝酸による分解
・塩酸と硝酸による分解 ・硝酸と過塩素酸による分解 ・硝酸と硫酸による分解
・その他（ ） ・ 前処理を行わない
|  | ※前処理後の 溶液（定容量） | [6 empty] | mL
※定容とせず、全量で準備操作（溶媒抽出等）した場合には、記入しない。
| 準備操作 （溶媒抽出等） | 準備操作 （溶媒抽出等） | ・溶媒抽出 ・イオン交換カラムによる分離 ・その他（ ） ・実施しない
|  | ※前処理後の溶液の分取量 | [6 empty] | mL
|  | 溶媒の種類 | ・酢酸ブチル ・MIBK ・キシレン ・その他（ ）
|  | キレートの種類 | ・DDTC ・APDC ・トリオクチルアミン ・その他（ ）
|  | 抽出回数 | [6 empty] | 回
|  | 溶媒の使用量 | [6 empty] | mL/回
|  | 最終の定容量 | [6 empty] | mL
|  | 最終溶液の 液性 | ・硝酸酸性 ・塩酸酸性 ・有機溶媒 ・その他（ ）
※定容とせず、全量で準備操作（溶媒抽出等）した場合には、記入しない。
測定条件
スペクトル干渉の低減又は補正
| 質量分析計 |  | ・四重極 ・二重収束 ・その他（ ）
| コリジョン・リアクションセル |  | ・行わない ・行う（ガス名： ）
| 補正式による補正 |  | ・行わない ・行う（その方法の概要： ）
・補正前の指示値※（ ） ・補正後の指示値（ ）
その他
| 高周波出力 |  |  |  | kW | 対象元素 | 質量数
| 積分時間（質量数毎） |  |  |  | 秒 | 内標準物質 | 元素（質量数）
| プラズマガス流量 |  |  | L/min |  |  | 元素（質量数）
| 補助ガス流量 |  |  | L/min |  | 採用した内標準物質（元素）
| キャリアガス流量 |  |  | L/min |  | CeO/Ce |  |  | ％
※指示値としてはイオンカウント値等を記入する。
1 | 検量線 |  |  |  | 2 | 試料測定データ
| 定量方法 | ・絶対検量線法 ・内標準法 ・標準添加法 |  |  |  |  | 濃度 [mg/L]
操作ブランク
| 検量線データ（※標準添加法では記入しない） |  |  |  |  | 試料
| 検量線式 |  |  |  |  | 試料名 | 濃度[mg/L] |  | 希釈倍率
| 相関係数（r2） |  |  |  |  | 試料①
試料②
|  | 濃度 [mg/L] |  |  |  | 試料③
| ブランク |  |  |  |  | 配布標準液①
| 標準液1 |  |  |  |  | 配布標準液②
| 標準液2 |  |  |  |  | 配布標準液③
| 標準液3 |  |  |  |  | 溶出液①
| 標準液4 |  |  |  |  | 溶出液②
| 標準液5 |  |  |  |  | 溶出液③
＊試料はN=3；配布標準液と溶出液はN=1以上測定のこと
＊標準添加法では、ブランクは試料液、標準液は添加した量（濃度）に対する測定濃度又は信号強度を記載する。
その他特記事項

## 還元気化AA (Hg用)
還元気化原子吸光法
| 測定元素 |  | Hg
分析機関名
| 分析者 | 氏名 |  |  |  |  | 経験年数
| 分析日時 | 溶出液作成 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 機器測定 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 分析装置 | メーカー |  |  |  |  | 型番
| 装置管理状況 | 日常点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  |  | ・ | 無
|  | 定期点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  |  | ・ | 無
| 試験液の調製 | 試料量 （溶出液） | [6 empty] | mL
|  | 試薬添加量 | 硫酸 （ ）mL
硝酸 （ ）mL
過マンガン酸カリウム溶液（5w/v％） （ ）mL
ペルオキソニ硫酸カリウム溶液 （ ）mL
|  | 調製後の 定容量 | [6 empty] | mL
測定条件
| 方式 |  | ・密閉循環式 ・開放送気式 ・その他（ ）
| 測定波長 |  |  | nm |  | バックグラウンド補正
1 | 検量線データ |  |  |  | 2 | 試料測定データ
| 検量線式 | [5 empty] | 濃度 [mg/L]
| 相関係数（r2） |  |  |  |  | 操作ブランク
| 標準液測定データ |  |  |  |  | 試料
|  | 濃度 |  |  |  | 試料名 | 濃度 |  | 希釈倍率
|  | [mg/L] |  |  |  |  | [mg/L]
| ブランク |  |  |  |  | 試料①
| 標準液1 |  |  |  |  | 試料②
| 標準液2 |  |  |  |  | 配布標準液①
| 標準液3 |  |  |  |  | 配布標準液②
| 標準液4 |  |  |  |  | 配布標準液③
| 標準液5 |  |  |  |  | 溶出液①
溶出液②
溶出液③
＊試料はN=3；配布標準液と溶出液はN=1以上測定のこと
＊標準添加法では、ブランクは試料液、標準液は添加した量（濃度）に対する測定濃度又は信号強度を記載する。
その他特記事項

## 吸光光度法（Cr（Ⅵ）用）
吸光光度法（Cr（Ⅵ）)
| 測定元素 |  | Cr（Ⅵ）
分析機関名
| 分析者 | 氏名 |  |  |  | 経験年数
| 分析日時 | 溶出液作成 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 機器測定 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日
| 分析装置 | メーカー |  |  |  | 型番
| 装置管理状況 | 日常点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  | ・ | 無
|  | 定期点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  | ・ | 無
準備操作
| 準備操作 |  | ・鉄共沈 ・酸化性又は還元性物質の処理 ・その他（ ） ・実施しない
| 溶液の分取量 | [6 empty] | mL
| 酸化性又は 還元性物質 の処理 | 試薬の種類と添加量 | ・亜硫酸塩 （試薬名： 、添加量 mL）
・次亜塩素酸塩 （試薬名： 、添加量 mL）
・酸・塩化ナトリウム （添加量： ） ・その他（ ）
| 最終の定容量※ | [6 empty] | mL
※定容とせず、全量で発色操作に使用した場合には、記入しない。
測定条件
| 試薬の添加 | 硫酸添加から発色試薬添加までの時間 |  | 分 | ※硫酸と発色試薬を同時に添加した場合は０分とする。
その他（ ）
※発色試薬を先に添加した場合等はその旨を記入する。
| 測定波長 | [5 empty] | nm
1 | 検量線 |  |  | 2 | 試料測定データ
| 定量方法 | ・絶対検量線法 |  |  |  | 濃度 [mg/L]
|  | ・標準添加法 |  |  | 操作ブランク
| 検量線データ（※標準添加法では記入しない） |  |  |  | 試料
| 検量線式 |  |  |  | 試料名 | 濃度[mg/L] |  | 希釈倍率
| 相関係数（r2） |  |  |  | 試料①
試料②
|  | 濃度 [mg/L] |  |  | 試料③
| ブランク |  |  |  | 配布標準液①
| 標準液1 |  |  |  | 配布標準液②
| 標準液2 |  |  |  | 配布標準液③
| 標準液3 |  |  |  | 溶出液①
| 標準液4 |  |  |  | 溶出液②
| 標準液5 |  |  |  | 溶出液③
＊試料はN=3；配布標準液と溶出液はN=1以上測定のこと
＊標準添加法では、ブランクは試料液、標準液は添加した量（濃度）に対する測定濃度又は信号強度を記載する。
その他特記事項

## 吸光光度法 (その他)
吸光光度法（Cr（Ⅵ）以外）
測定元素
分析機関名
| 分析者 | 氏名 |  |  |  |  | 経験年数
| 分析日時 | 溶出液作成 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 前処理 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 機器測定 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 分析装置 | メーカー |  |  |  |  | 型番
| 装置管理状況 | 日常点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  |  | ・ | 無
|  | 定期点検 | 有 （平成 年 月 日実施） |  |  |  |  | ・ | 無
| 前処理 | 前処理 | ・行った ・行わない
|  | 試料量 （溶出液） | [6 empty] | mL
|  | 準備操作 | ・塩酸酸性で煮沸 ・硝酸酸性で煮沸 ・塩酸による分解 ・硝酸による分解
・塩酸と硝酸による分解 ・硝酸と過塩素酸による分解 ・硝酸と硫酸による分解
・その他（ ） ・ 前処理を行わない
|  | ※前処理後の 溶液（定容量） | [6 empty] | mL
※定容とせず、全量で発色操作に使用した場合には、記入しない。
測定条件
| 測定波長 |  |  | nm
1 | 検量線 |  |  |  | 2 | 試料測定データ
| 定量方法 | ・絶対検量線法 |  |  |  |  | 濃度 [mg/L]
|  | ・標準添加法 |  |  |  | 操作ブランク
| 検量線データ（※標準添加法では記入しない） |  |  |  |  | 試料
| 検量線式 |  |  |  |  | 試料名 | 濃度[mg/L] |  | 希釈倍率
| 相関係数（r2） |  |  |  |  | 試料①
試料②
|  | 濃度 [mg/L] |  |  |  | 試料③
| ブランク |  |  |  |  | 配布標準液①
| 標準液1 |  |  |  |  | 配布標準液②
| 標準液2 |  |  |  |  | 配布標準液③
| 標準液3 |  |  |  |  | 溶出液①
| 標準液4 |  |  |  |  | 溶出液②
| 標準液5 |  |  |  |  | 溶出液③
＊試料はN=3；配布標準液と溶出液はN=1以上測定のこと
＊標準添加法では、ブランクは試料液、標準液は添加した量（濃度）に対する測定濃度又は信号強度を記載する。
その他特記事項

## アンケート
アンケートにお答えください
分析機関名
| 記載者 | 氏名
1 | 告示第13号試験の改正についての意見
2 | 過去に、告示第13号試験で、精度が悪かった例はありますか
もし、データをお持ちでしたらお示しください。（添付ファイルでも結構です）
3 | 六価クロムの測定で、酸化性物質・還元性物質が共存する場合の処理をどのようにしていますか
4 | その他（自由記載）