## 説明
精度管理試験結果の報告に関する説明
1 | 測定方法は、告示第13号に規定されている方法のどれを選択しても構いません。
ただし、六価クロムは、原則として告示第13号別表第一の方法で分析してください。
測定条件は必ず記載してください。
2 | 廃棄物試料についてはN=3で操作（ばいじんは溶出操作から）を行い、
対象項目の測定を行ってください。
空試験（溶出操作を除く）はN=1で行ってください。
N=3の溶出操作は平行（同日）に行ってもかまいません。
3 | 配布標準液及び溶出液については、N=1で測定を行ってください。
4 | 報告値は、有効数字3桁で記入ください。最終桁が0の場合も記入してください。
5 | 定量下限値は基準値の1/10以下としてください。概ね次のような値になります。
|  |  |  | 基準値 | 定量下限値 | 単位
（推奨）
|  | 鉛 |  | 0.3 | 0.01 | mg/L
|  | 六価クロム |  | 1.5 | 0.05 | mg/L
|  | ひ素 |  | 0.3 | 0.01 | mg/L
|  | 有機塩素化合物 |  | 4 | 0.4 | mg/L
|  | ふっ化物 |  | 15 | 1 | mg/L
|  | 全クロム |  | － | 0.01 | mg/L
6 | 報告値は、各シートに記載されている単位を確認して入力してください。
7 | 標準添加法で定量した場合の記載は、次のように読み替えてください。
ブランク→試料液、1点目濃度→（試料液＋標準液１）、2点目濃度→（試料液＋標準液２）、…
この様式で記載できない場合は、別途添付資料（エクセル、PDF等）でお送りください。
8 | 操作上、通常と異なることがありましたら、特記事項に記載してください。
9 | これまでの告示第13号試験の経験でお気づきの点がありましたら、
アンケートシートに記載してください。
10 | 報告書の締切は、2019年12月20日（金）です。報告書はメールにてご提出ください。
報告の際の、メール件名、ファイル名は下記のとおりに記載ください。
メール件名：「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に係る精度管理調査」分析結果報告
ファイル名：（機関名 ）分析結果.xlsx
例） （廃棄物資源循環学会）分析結果.xlsx
|  | 結果提出先： | jimu02@jsmcwm.or.jp
報告様式に関して、ご不明な点はお問い合わせください。
|  | 問い合わせ先： | jimu02@jsmcwm.or.jp

## 機関情報・アンケート
| 機関情報及びアンケート |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | end
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■機関・記入者情報
Q1 |  | 機関名
Q2 |  | 郵便番号
Q3 |  | 所在地
Q4 |  | 電話番号
Q5 |  | 記入者氏名
Q6 |  | 部署
Q7 |  | 連絡先：電話番号
Q8 |  | 連絡先：電子メールアドレス
■本調査に参加できない項目とその理由（※すべての対象項目を測定できる場合は記入しない）
1.ばいじん試料（測定項目：pH、EC、鉛、六価クロム、全クロム、ふっ化物）
Q9 |  | 測定できない項目
Q10 |  | 理由
2.模擬廃酸試料（測定項目：有機塩素化合物、ふっ化物）
Q11 |  | 測定できない項目
Q12 |  | 理由
3.標準液試料１、２（測定項目：鉛、六価クロム、ひ素、塩化物イオン、ふっ化物）
Q13 |  | 測定できない項目
Q14 |  | 理由
4.溶出液試料（測定項目：六価クロム、全クロム、ひ素、ふっ化物）
Q15 |  | 測定できない項目
Q16 |  | 理由
■貴機関での年間の分析実態についてお答えください
Q17 |  | 告示第13号の検液調製
Q10 |  | 年間の分析試料数 | 件
Q11 |  | 告示第13号の六価クロム
Q12 |  | 年間の分析試料数 | 件
Q13 |  | 告示第13号のヒ素
Q14 |  | 年間の分析試料数 | 件
Q15 |  | 告示第13号の有機塩素化合物
Q16 |  | そのうち、汚泥
Q17 |  | そのうち、廃酸
Q18 |  | 年間の分析試料数 | 件
Q19 |  | そのうち、汚泥 | 件
Q20 |  | そのうち、廃酸 | 件
Q21 |  | 告示第13号のふっ化物
Q22 |  | 年間の分析試料数 | 件
つづけて、アンケートにお答えください
| 1 | 告示第13号試験の改正についての意見
Q23
| 2 | 過去に、告示第13号試験で、精度が悪かった例はありますか
もし、データをお持ちでしたらお示しください。（添付ファイルでも結構です）
Q24
| 3 | その他（自由記載）
Q25
ご協力ありがとうございました。
分析している
分析対応していない
外注している
分析している
分析対応していない
外注している
分析している
分析対応していない
外注している
分析している
分析対応していない
外注している
分析している
分析対応していない
外注している
分析している
分析対応していない
外注している
分析している
分析対応していない
外注している

## 検液調製
[5 empty] | 設問番号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 | Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | end
| 検液調製 |  |  |  | 回答セル | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D12 | D13 | D16 | D17 | D18 | D19 | D21 | D22 | D23 | D24 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D64 | D65 | D66 | D68 | D69 | D70 | D72
[5 empty] | 回答の転記⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機関情報
Q1 |  | 機関コード
Q2 |  | 機関名
Q3 |  | 郵便番号
Q4 |  | 所在地
Q5 |  | 電話番号
分析者情報
Q6 |  | 分析主担当者名
Q7 |  | 分析主担当者の経験年数 |  | 年
検液（溶出液）の作成 ※3回の併行試験のうち、1回目の条件を記入する。
Q8 | ・試料の保存状況 | 試料の保存 |  |  | リストから選択 | Q1 D5: 冷暗所保存; Q2 D6: 保存しない（直ちに分析）; Q3 D7: その他
Q9 |  | ⇒その他記入欄
Q10 |  | 保存時間 |  | 時間
Q11 |  | 保存温度 |  | ℃
Q12 | ・作成日 | 検液の作成開始月日
Q13 |  | 検液の作成終了月日
Q14 |  | 試料液の調製から振とう開始までの放置時間 |  | 時間
Q15 |  | 振とう終了後から遠心分離までの放置時間 |  | 時間
Q16 | ・試料液（混合溶液）の調製 | 容器材質 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ポリエチレン瓶; Q2 D6: ポリプロピレン瓶; Q3 D7: ガラス瓶; Q4 D8: その他
Q17 |  | ⇒その他記入欄
Q18 |  | 容器容量 |  | mL
Q19 |  | 試料（ばいじん）量 |  | g
Q20 |  | 溶媒（水）の種類 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 蒸留水; Q2 D6: イオン交換水; Q3 D7: 超純水; Q4 D8: その他
Q21 |  | ⇒その他記入欄
Q22 |  | 溶媒（水）の量 |  | mL
Q23 | ・振とう条件 | 振とう幅 |  | cm
Q24 |  | 振とう回数 |  | 回/分
Q25 |  | 室温 |  | ℃
Q26 |  | 容器の置き方 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 縦置き; Q2 D6: 横置き; Q3 D7: その他
Q27 |  | ⇒その他記入欄
Q28 |  | 容器の振とう方向 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 水平; Q2 D6: その他
Q29 |  | ⇒その他記入欄
Q30 |  | 使用機器／メーカー
Q31 |  | 使用機器／型式
Q32 | ・遠心分離 | 重力加速度 |  | G
Q33 |  | 回転数 |  | rpm
Q34 |  | 回転半径 |  | cm
Q35 |  | 容器体積 |  | mL
Q36 |  | 使用機器／メーカー
Q37 |  | 使用機器／型式
Q38 | ・ろ過 | ろ紙の材質 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: セルロース混合エステル; Q2 D6: セルロース; Q3 D7: PTFE; Q4 D8: その他
Q39 |  | ⇒その他記入欄
Q40 |  | ろ紙のメーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: アドバンテック東洋; Q2 D6: ワットマンろ紙; Q3 D7: その他
Q41 |  | ⇒その他記入欄
Q42 |  | ろ紙の品名（型番）
Q43 |  | 孔径 |  | µm
Q44 |  | ろ紙直径 |  | mm
Q45 |  | ろ過方式 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 吸引ろ過; Q2 D6: 加圧ろ過; Q3 D7: 自然ろ過; Q4 D8: その他
Q46 |  | ⇒その他記入欄
Q47 |  | 使用したろ紙の枚数 |  | 枚
Q48 |  | ろ過に要した時間 |  | 分
Q49 |  | 作成したろ液量 |  | mL
Q50 | ・検液のpH | ばいじん試料1回目
Q51 |  | ばいじん試料2回目
Q52 |  | ばいじん試料3回目
Q53 | ・検液のEC | ばいじん試料1回目 |  | mS/m
Q54 |  | ばいじん試料2回目 |  | mS/m
Q55 |  | ばいじん試料3回目 |  | mS/m
Q56 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。

## 鉛
[5 empty] | 設問番号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 | Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 | Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 | Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 | Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 | Q91 | end
| 鉛 |  |  |  | 回答セル | D5 | D6 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D33 | D34 | D37 | D38 | D39 | D40 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D53 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D65 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D82 | D86 | D87 | D88 | D89 | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 | D101 | D105 | D106 | D107 | D108 | D109 | D110 | D111 | D112 | D113 | D114 | D115 | D116 | D117 | D118 | D120
[5 empty] | 回答の転記⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | 0
分析者情報
Q1 |  | 分析主担当者名
Q2 |  | 分析主担当者の経験年数 |  | 年
分析結果 ※分析条件は、ばいじん試料1回目の分析条件を記入する。
Q3 |  | 分析開始日
Q4 |  | 分析終了日
Q5 |  | 分析方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: フレーム原子吸光法; Q2 D6: 電気加熱原子吸光法; Q3 D9: ICP発光分光分析法; Q4 D10: ICP質量分析法; Q5 D11: その他
Q6 |  | ⇒その他記入欄
Q7 |  | 定量方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 絶対検量線法; Q2 D6: 標準添加法; Q3 D9: 内標準法; Q4 D10: その他
Q8 |  | ⇒その他記入欄
Q9 |  | 内標準法の場合 ⇒ 内標準物質 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: イットリウム（Y）; Q2 D6: インジウム（In）; Q3 D9: イッテルビウム（Yb）; Q4 D10: タリウム（Tl）; Q5 D11: ビスマス（Bi）; Q6 D12: ベリリウム（Be）; Q7 D13: ロジウム（Rh）; Q8 D14: レニウム（Re）; Q9 D15: テルル（Te）; Q10 D16: ガリウム（Ga）; Q11 D18: ゲルマニウム（Ge）; Q12 D19: スカンジウム（Sc）; Q13 D20: コバルト（Co）; Q14 D21: その他
Q10 |  | ⇒その他記入欄
Q11 | ・配布試料 | 標準液 |  | mg/L
Q12 |  | 溶出液 |  | mg/L
Q13 |  | ばいじん試料1回目 |  | mg/L
Q14 |  | ばいじん試料2回目 |  | mg/L
Q15 |  | ばいじん試料3回目 |  | mg/L
Q16 |  | 定量下限値 |  | mg/L
Q17 | ・検量線 | ブランク |  | mg/L
Q18 |  | 1点目濃度 |  | mg/L
Q19 |  | 2点目濃度 |  | mg/L
Q20 |  | 3点目濃度 |  | mg/L
Q21 |  | 4点目濃度 |  | mg/L
Q22 |  | 5点目濃度 |  | mg/L
Q23 |  | 6点目濃度 |  | mg/L
Q24 |  | 検量線式
Q25 |  | 決定係数（r2）
分析条件 ※ばいじん試料1回目の分析条件を記入する
Q26 | ・前処理 | 前処理した試料量（溶出液） |  | mL
Q27 |  | 前処理後の定容量 |  | mL
Q28 |  | 処理の内容 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 塩酸酸性で煮沸; Q2 D6: 硝酸酸性で煮沸; Q3 D9: 塩酸による分解; Q4 D10: 硝酸による分解; Q5 D11: 塩酸と硝酸による分解; Q6 D12: 硝酸と過塩素酸による分解; Q7 D13: 硝酸と硫酸による分解; Q8 D14: その他
Q29 |  | その他 ※対処方法を記入
Q30 | ・準備操作 | 処理の内容 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 溶媒抽出; Q2 D6: キレート処理; Q3 D9: 何もしない; Q4 D10: その他
Q31 |  | ⇒その他 ※対処方法を記入
Q32 |  | 溶媒抽出の場合、溶媒の種類 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 酢酸ブチル; Q2 D6: MIBK; Q3 D9: キシレン; Q4 D10: その他
Q33 |  | ⇒その他記入欄
Q34 |  | キレート処理の場合、キレートの種類 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: DDTC; Q2 D6: APDC; Q3 D9: トリオクチルアミン; Q4 D10: その他
Q35 |  | ⇒その他記入欄
Q36 |  | 抽出回数 |  | 回
Q37 |  | 準備操作に供した試料量（溶出液） |  | mL
Q38 |  | 溶媒の使用量 |  | mL/回
Q39 |  | 最終の定容量 |  | mL
Q40 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
①フレーム原子吸光法
Q41 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q42 | ・分析機器 | 使用機器／メーカー
Q43 |  | 使用機器／型式
Q44 |  | フレーム | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: アセチレン－空気通常炎; Q2 D6: アセチレン－空気還元炎; Q3 D9: アセチレン－一酸化ニ窒素
Q45 |  | 測定波長 |  | nm
Q46 |  | バックグラウンド補正 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行わない; Q2 D6: 重水素ランプ; Q3 D9: ゼーマン補正; Q4 D10: SR補正（自己反転法）; Q5 D11: その他
Q47 |  | ⇒その他記入欄
Q48 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
②電気加熱原子吸光法
Q49 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q50 | ・分析機器 | 使用機器／メーカー
Q51 |  | 使用機器／型式
Q52 |  | 注入量 |  | mL
Q53 |  | 注入の方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 自動注入装置; Q2 D6: 手打ち
Q54 |  | 原子化の方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 黒鉛炉; Q2 D6: 耐熱金属炉; Q3 D9: その他
Q55 |  | ⇒その他記入欄
Q56 |  | モディファイヤーの添加 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: Pdを添加; Q2 D6: その他
Q57 |  | ⇒その他記入欄
Q58 |  | 測定波長 |  | nm
Q59 |  | バックグラウンド補正 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行わない; Q2 D6: 重水素ランプ; Q3 D9: ゼーマン補正; Q4 D10: SR補正（自己反転法）; Q5 D11: その他
Q60 |  | ⇒その他記入欄
Q61 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
③ICP発光分光分析法
Q62 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q63 | ・ICP発光分光分析装置 | 使用機器／メーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: アジレント; Q2 D6: ｻｰﾓｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ; Q3 D9: 島津; Q4 D10: ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏｰ; Q5 D11: 日立ハイテク; Q6 D12: その他
Q64 |  | ⇒その他記入欄
Q65 |  | 使用機器／型式
Q66 |  | 発光部（光観測方式） | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 軸方向; Q2 D6: 横方向; Q3 D9: その他
Q67 |  | ⇒その他記入欄
Q68 |  | 分光部 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ﾂｪﾙﾆ・ﾀｰﾅｰ型（ｼｰｸｴﾝｼｬﾙ形）; Q2 D6: ﾊﾟｯｼｪﾝ・ﾙﾝｹﾞ型（同時測定形）; Q3 D9: ｴｼｪﾙ型（同時測定型）; Q4 D10: その他
Q69 |  | ⇒その他記入欄
Q70 |  | 検出部 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 光電子増倍管（ﾌｫﾄﾏﾙ）; Q2 D6: 半導体検出器; Q3 D9: その他
Q71 |  | ⇒その他記入欄
Q72 |  | バックグラウンド補正 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q73 |  | 超音波ネブライザーの使用 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用する; Q2 D6: 使用しない
Q74 |  | 測定時間 |  | 秒
Q75 |  | 測定波長 |  | nm
Q76 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
④ICP質量分析法
Q77 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q78 | ・ICP質量分析計 | 使用機器／メーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: アジレント; Q2 D6: サーモサイエンティフィック; Q3 D9: 島津; Q4 D10: セイコー; Q5 D11: パーキンエルマー; Q6 D12: 日立; Q7 D13: その他
Q79 |  | ⇒その他記入欄
Q80 |  | 使用機器／型式
Q81 |  | 質量分析計 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 四重極; Q2 D6: 二重収束; Q3 D9: その他
Q82 |  | ⇒その他記入欄
Q83 |  | コリジョン・リアクションセル | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q84 |  | 「行う」場合 ⇒ 使用ガスの種類 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ヘリウム; Q2 D6: 水素; Q3 D9: メタン; Q4 D10: アンモニア; Q5 D11: キセノン; Q6 D12: その他
Q85 |  | ⇒その他記入欄
Q86 |  | 「行う」場合 ⇒ 使用ガスの流量 |  | mL/分
Q87 |  | 補正式による補正 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q88 |  | 超音波ネブライザーの使用 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q89 |  | 積分時間 |  | 秒
Q90 |  | 質量数
Q91 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。

## 六価クロム
[6 empty] | 設問番号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 | Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 | Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 | Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 | Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 | Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96 | Q97 | Q98 | Q99 | Q100 | Q101 | Q102 | Q103 | Q104 | Q105 | Q106 | Q107 | Q108 | Q109 | Q110 | Q111 | Q112 | Q113 | Q114 | Q115 | Q116 | Q117 | Q118 | Q119 | Q120 | Q121 | Q122 | Q123 | Q124 | end
| 六価クロム |  |  |  |  | 回答セル | E5 | E6 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E32 | E33 | E35 | E36 | E37 | E42 | C44 | E45 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E57 | E58 | E59 | E60 | E62 | E63 | E64 | E65 | E66 | E67 | E68 | E69 | E70 | E71 | E73 | E77 | E78 | E79 | E80 | E81 | E82 | E83 | E85 | E86 | E87 | E88 | E89 | E92 | E93 | E94 | E95 | E97 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E106 | E107 | E109 | E113 | E114 | E115 | E116 | E117 | E118 | E119 | E120 | E121 | E122 | E123 | E124 | E126 | E130 | E131 | E132 | E133 | E134 | E135 | E136 | E137 | E138 | E139 | E140 | E141 | E142 | E143 | E144 | E145 | E147 | E151 | E152 | E153 | E154 | E155 | E156 | E157 | E158 | E159 | E160 | E161 | E162 | E163 | E164 | E165 | E167
[6 empty] | 回答の転記⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分析者情報
Q1 |  | 分析主担当者名
Q2 |  | 分析主担当者の経験年数 |  |  | 年
分析結果 ※分析条件は、ばいじん試料1回目の六価クロム分析条件を記入する。
Q3 |  | 分析開始日
Q4 |  | 分析終了日
Q5 |  | 六価クロムの分析方法 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 吸光光度法（告示第13号別表第1）; Q2 E6: 吸光光度法（JIS）; Q3 E9: フレーム原子吸光法; Q4 E10: 電気加熱原子吸光法; Q5 E11: ICP発光分光分析法; Q6 E12: ICP質量分析法; Q7 E13: 流れ分析法; Q8 E14: その他
Q6 |  | ⇒その他記入欄
Q7 |  | 定量方法 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 絶対検量線法; Q2 E6: 標準添加法; Q3 E9: 内標準法; Q4 E10: その他
Q8 |  | ⇒その他記入欄
| ・配布試料 | 試料 |  | 六価クロム濃度（mg/L）
Q9 |  | 標準液
Q10 |  | 溶出液
Q11 |  | ばいじん試料1回目
Q12 |  | ばいじん試料2回目
Q13 |  | ばいじん試料3回目
Q14 |  | 定量下限値
Q15 | ・検量線 | ブランク |  |  | mg/L
Q16 |  | 1点目濃度 |  |  | mg/L
Q17 |  | 2点目濃度 |  |  | mg/L
Q18 |  | 3点目濃度 |  |  | mg/L
Q19 |  | 4点目濃度 |  |  | mg/L
Q20 |  | 5点目濃度 |  |  | mg/L
Q21 |  | 6点目濃度 |  |  | mg/L
Q22 |  | 検量線式
Q23 |  | 決定係数（r2）
Q24 | ・回収率試験 | 回収率試験の実施の有無 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 実施した; Q2 E6: 実施していない
Q25 | （別表第一以外の | 添加濃度 |  |  | mg
Q26 | 分析方法の場合は必須） | 回収率 |  |  | ％
分析条件 ※ばいじん試料1回目の六価クロム分析条件を記入する
六価クロムの分離操作、前処理操作（吸光光度法以外の方法のとき）
Q27 | ・六価クロムの分離 | 試料量（溶出液） |  |  | mL
クロム（Ⅲ）の共沈除去方法
Q28 |  | リストから選択 |  |  |  | リストから選択 | Q1 E5: 硫酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ鉄溶液、ｱﾝﾓﾆｱ水（1+4）を添加後煮沸し水酸化鉄と共沈させる; Q2 E6: 硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ添加後、pH9で共沈させる; Q3 E9: 分離操作を行わない; Q4 E10: その他
Q29 |  | ⇒その他の場合 ※対処方法を記入
共沈に用いた試薬
Q30 |  | 硫酸アンモニウム鉄（Ⅱ）溶液 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 使用した; Q2 E6: 使用していない
Q31 |  | 使用した場合 ⇒ 濃度 |  |  | g/L
Q32 |  | 使用した場合 ⇒ 添加量 |  |  | mL
Q33 |  | ろ過の実施の有無 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 実施した; Q2 E6: 実施していない
Q34 |  | 沈殿の洗浄 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 温硝酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ溶液; Q2 E6: その他
Q35 |  | ⇒その他記入欄
Q36 |  | 試験溶液の定容量 |  |  | mL
Q37 |  | 六価クロムの分離操作後の液性 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 硝酸酸性; Q2 E6: 塩酸酸性; Q3 E9: 有機溶媒; Q4 E10: その他
Q38 |  | ⇒その他記入欄
Q39 | ・前処理 | 前処理した試料量（溶出液） |  |  | mL
Q40 |  | 前処理後の定容量 |  |  | mL
Q41 |  | 処理の内容 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 塩酸酸性で煮沸; Q2 E6: 硝酸酸性で煮沸; Q3 E9: 塩酸による分解; Q4 E10: 硝酸による分解; Q5 E11: 塩酸と硝酸による分解; Q6 E12: 硝酸と過塩素酸による分解; Q7 E13: 硝酸と硫酸による分解; Q8 E14: その他
Q42 |  | ⇒その他 ※対処方法を記入
Q43 | ・準備操作 | 処理の内容 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 溶媒抽出; Q2 E6: キレート処理; Q3 E9: 何もしない; Q4 E10: その他
Q44 |  | ⇒その他 ※対処方法を記入
Q45 |  | 溶媒抽出の場合、溶媒の種類 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 酢酸ブチル; Q2 E6: MIBK; Q3 E9: キシレン; Q4 E10: その他
Q46 |  | ⇒その他記入欄
Q47 |  | キレート処理の場合、キレートの種類 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: DDTC; Q2 E6: APDC; Q3 E9: トリオクチルアミン; Q4 E10: その他
Q48 |  | ⇒その他記入欄
Q49 |  | 抽出回数 |  |  | 回
Q50 |  | 準備操作に供した試料量（溶出液） |  |  | mL
Q51 |  | 溶媒の使用量 |  |  | mL/回
Q52 |  | 最終の定容量 |  |  | mL
Q53 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
①吸光光度法
Q54 |  | 分析方法 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 環告13号別表第1; Q2 E6: JIS K 0102 65.2.1
Q55 | ・準備操作 | 中和 実施の有無 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行った; Q2 E6: 行っていない
Q56 |  | 行った場合 ⇒ 使用した試薬 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: NaOH溶液（40g/L）の添加; Q2 E6: 硫酸（1+35）の添加; Q3 E9: その他
Q57 |  | ⇒ その他記入欄
Q58 |  | アルミニウム共沈 実施の有無 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行った; Q2 E6: 行っていない
Q59 |  | 酸化性又は還元性物質の処理 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行った; Q2 E6: 行っていない
Q60 |  | 行った場合 ⇒ 対処方法を記入
Q61 |  | 検液の希釈倍率 ※希釈しない場合は1と入力 |  |  | 倍
Q62 |  | 検液の分取量（1～40mL） |  |  | mL
Q63 |  | 定容量（通常は50mL） |  |  | mL
Q64 |  | 試料の吸光度※
Q65 |  | 検量線最高点の吸光度※
※対照の値を差し引いた正味の吸光度
Q66 | ・分析機器 | 使用機器／メーカー
Q67 |  | 使用機器／型式
Q68 |  | 吸収セルの光路長 |  |  | mm
Q69 |  | 測定波長 |  |  | nm
Q70 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
②フレーム原子吸光法
Q71 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q72 | ・分析機器 | 使用機器／メーカー
Q73 |  | 使用機器／型式
Q74 |  | フレーム |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: アセチレン－空気通常炎; Q2 E6: アセチレン－空気還元炎; Q3 E9: アセチレン－一酸化ニ窒素
Q75 |  | 測定波長 |  |  | nm
Q76 |  | バックグラウンド補正 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行わない; Q2 E6: 重水素ランプ; Q3 E9: ゼーマン補正; Q4 E10: SR補正（自己反転法）; Q5 E11: その他
Q77 |  | ⇒その他記入欄
Q78 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
③電気加熱原子吸光法
Q79 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q80 | ・分析機器 | 使用機器／メーカー
Q81 |  | 使用機器／型式
Q82 |  | 注入量 |  |  | mL
Q83 |  | 注入の方法 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 自動注入装置; Q2 E6: 手打ち
Q84 |  | 原子化の方法 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 黒鉛炉; Q2 E6: 耐熱金属炉; Q3 E9: その他
Q85 |  | ⇒その他記入欄
Q86 |  | モディファイヤーの添加 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: Pdを添加; Q2 E6: Pd/Mgを添加; Q3 E9: その他
Q87 |  | ⇒その他記入欄
Q88 |  | 測定波長 |  |  | nm
Q89 |  | バックグラウンド補正 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行わない; Q2 E6: 重水素ランプ; Q3 E9: ゼーマン補正; Q4 E10: SR補正（自己反転法）; Q5 E11: その他
Q90 |  | ⇒その他記入欄
Q91 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
④ICP発光分光分析法
Q92 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q93 | ・ICP発光分光分析装置 | 使用機器／メーカー |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: アジレント; Q2 E6: ｻｰﾓｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ; Q3 E9: 島津; Q4 E10: ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏｰ; Q5 E11: 日立ハイテク; Q6 E12: その他
Q94 |  | ⇒その他記入欄
Q95 |  | 使用機器／型式
Q96 |  | 発光部（光観測方式） |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 軸方向; Q2 E6: 横方向; Q3 E9: その他
Q97 |  | ⇒その他記入欄
Q98 |  | 分光部 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: ﾂｪﾙﾆ・ﾀｰﾅｰ型（ｼｰｸｴﾝｼｬﾙ形）; Q2 E6: ﾊﾟｯｼｪﾝ・ﾙﾝｹﾞ型（同時測定形）; Q3 E9: ｴｼｪﾙ型（同時測定型）; Q4 E10: その他
Q99 |  |  | ⇒その他記入欄
Q100 |  | 検出部 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 光電子増倍管（ﾌｫﾄﾏﾙ）; Q2 E6: 半導体検出器; Q3 E9: その他
Q101 |  |  | ⇒その他記入欄
Q102 |  | バックグラウンド補正 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行う; Q2 E6: 行わない
Q103 |  | 超音波ネブライザーの使用 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行う; Q2 E6: 行わない
Q104 |  | 対象元素の測定波長 |  |  | nm
Q105 |  | 内標準物質
Q106 |  | 内標準物質の測定波長 |  |  | nm
Q107 |  | 測定時間 |  |  | 秒
Q108 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
⑤ICP質量分析法
Q109 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q110 | ・ICP質量分析計 | 使用機器／メーカー |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: アジレント; Q2 E6: サーモサイエンティフィック; Q3 E9: 島津; Q4 E10: セイコー; Q5 E11: パーキンエルマー; Q6 E12: 日立; Q7 E13: その他
Q111 |  | ⇒その他記入欄
Q112 |  | 使用機器／型式
Q113 |  | 質量分析計 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 四重極; Q2 E6: 二重収束; Q3 E9: その他
Q114 |  | ⇒その他記入欄
Q115 |  | コリジョン・リアクションセル |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行う; Q2 E6: 行わない
Q116 |  | 「行う」場合 ⇒ 使用ガスの種類 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: ヘリウム; Q2 E6: 水素; Q3 E9: メタン; Q4 E10: アンモニア; Q5 E11: キセノン; Q6 E12: その他
Q117 |  | ⇒その他記入欄
Q118 |  | 「行う」場合 ⇒ 使用ガスの流量 |  |  | mL/分
Q119 |  | 補正式による補正 |  | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 行う; Q2 E6: 行わない
Q120 |  | 積分時間 |  |  | 秒
Q121 |  | 質量数
Q122 |  | 内標準物質
Q123 |  | 測定時間 |  |  | 秒
Q124 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。

## 全クロム
[5 empty] | 設問番号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | end
| 全クロム |  |  |  | 回答セル | E5 | E6 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E31 | E32
[5 empty] | 回答の転記⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分析者情報
Q1 |  | 分析主担当者名
Q2 |  | 分析主担当者の経験年数 |  | 年
分析結果 ※分析条件は、ばいじん試料1回目の全クロム分析条件を記入する。
Q3 |  | 分析開始日
Q4 |  | 分析終了日
Q5 |  | 全クロムの分析方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法; Q2 E6: フレーム原子吸光法; Q3 E9: 電気加熱原子吸光法; Q4 E10: ICP発光分光分析法; Q5 E11: ICP質量分析法; Q6 E12: その他
Q6 |  | ⇒その他記入欄
Q7 |  | 定量方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 E5: 絶対検量線法; Q2 E6: 標準添加法; Q3 E9: 内標準法; Q4 E10: その他
Q8 |  | ⇒その他記入欄
| ・配布試料 | 試料 | 全クロム濃度（mg/L）
Q9 |  | 溶出液
Q10 |  | ばいじん試料1回目
Q11 |  | ばいじん試料2回目
Q12 |  | ばいじん試料3回目
Q13 |  | 定量下限値
Q14 | ・検量線 | ブランク |  | mg/L
Q15 |  | 1点目濃度 |  | mg/L
Q16 |  | 2点目濃度 |  | mg/L
Q17 |  | 3点目濃度 |  | mg/L
Q18 |  | 4点目濃度 |  | mg/L
Q19 |  | 5点目濃度 |  | mg/L
Q20 |  | 6点目濃度 |  | mg/L
Q21 |  | 検量線式
Q22 |  | 決定係数（r2）

## ひ素
[5 empty] | 設問番号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 | Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 | Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 | Q71 | Q72 | Q73 | Q74 | Q75 | Q76 | Q77 | Q78 | Q79 | Q80 | Q81 | Q82 | Q83 | Q84 | Q85 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q90 | Q91 | Q92 | Q93 | Q94 | Q95 | Q96 | Q97 | Q98 | Q99 | Q100 | Q101 | end
| ひ素 |  |  |  | 回答セル | D5 | D6 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D32 | D33 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D48 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D67 | D68 | D69 | D70 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D81 | D85 | D86 | D88 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D98 | D102 | D103 | D104 | D105 | D106 | D107 | D108 | D109 | D110 | D111 | D112 | D113 | D114 | D115 | D116 | D117 | D119 | D123 | D124 | D125 | D126 | D127 | D128 | D129 | D130 | D131 | D132 | D133 | D134 | D135 | D136 | D138
[5 empty] | 回答の転記⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | 0
分析者情報
Q1 |  | 分析主担当者名
Q2 |  | 分析主担当者の経験年数 |  | 年
分析結果 ※分析条件は、溶出液の分析条件を記入する。
Q3 |  | 分析開始日
Q4 |  | 分析終了日
Q5 |  | 分析方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ酸銀吸光光度法; Q2 D6: 水素化物発生原子吸光法; Q3 D9: 水素化物発生ICP発光分光分析法; Q4 D10: ICP質量分析法; Q5 D11: その他
Q6 |  | ⇒その他記入欄
Q7 |  | 定量方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 絶対検量線法; Q2 D6: 標準添加法; Q3 D9: 内標準法; Q4 D10: その他
Q8 |  | ⇒その他記入欄
Q9 |  | 内標準法の場合 ⇒ 内標準物質 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: イットリウム（Y）; Q2 D6: インジウム（In）; Q3 D9: イッテルビウム（Yb）; Q4 D10: タリウム（Tl）; Q5 D11: ビスマス（Bi）; Q6 D12: ベリリウム（Be）; Q7 D13: ロジウム（Rh）; Q8 D14: レニウム（Re）; Q9 D15: テルル（Te）; Q10 D16: ガリウム（Ga）; Q11 D18: ゲルマニウム（Ge）; Q12 D19: スカンジウム（Sc）; Q13 D20: コバルト（Co）; Q14 D21: その他
Q10 |  | ⇒その他記入欄
Q11 | ・配布試料 | 標準液 |  | mg/L
Q12 |  | 溶出液 |  | mg/L
Q13 |  | 定量下限値 |  | mg/L
Q14 |  | ばいじん試料2回目 |  | mg/L
Q15 |  | ばいじん試料3回目 |  | mg/L
Q16 | ・検量線 | ブランク |  | mg/L
Q17 |  | 1点目濃度 |  | mg/L
Q18 |  | 2点目濃度 |  | mg/L
Q19 |  | 3点目濃度 |  | mg/L
Q20 |  | 4点目濃度 |  | mg/L
Q21 |  | 5点目濃度 |  | mg/L
Q22 |  | 6点目濃度 |  | mg/L
Q23 |  | 検量線式
Q24 |  | 決定係数（r2）
分析条件 ※溶出液の分析条件を記入する
＜前処理＞
Q25 |  | 前処理した試料量（溶出液） |  | mL
Q26 |  | 前処理後の定容量 |  | mL
Q27 |  | 処理の内容 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 塩酸酸性で煮沸; Q2 D6: 硝酸酸性で煮沸; Q3 D9: 塩酸による分解; Q4 D10: 硝酸による分解; Q5 D11: 塩酸と硝酸による分解; Q6 D12: 硝酸と過塩素酸による分解; Q7 D13: 硝酸と硫酸による分解; Q8 D14: その他
Q28 |  | その他 ※対処方法を記入
Q29 |  | 前処理の温度 |  | ℃
Q30 |  | 前処理に要した時間 |  | 分
Q31 |  | 前処理装置（循環式の分解装置の使用） | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 循環式の分解装置を使用しない; Q2 D6: 循環式の分解装置を使用
＜水素化物の予備還元等＞原子吸光法、ICP発光分析法、ICP質量分析法で水素化物発生法の場合に記入する
Q32 | ・準備操作 | 前処理後の溶液の分取量 |  | mL
予備還元に用いた試薬
Q33 |  | 塩酸 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用した; Q2 D6: 使用していない
Q34 |  | 使用した場合 ⇒ 濃度 |  | mol/L
Q35 |  | 使用した場合 ⇒ 添加量 |  | mL
Q36 |  | よう化カリウム | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用した; Q2 D6: 使用していない
Q37 |  | 使用した場合 ⇒ 濃度 |  | g/L
Q38 |  | 使用した場合 ⇒ 添加量 |  | mL
Q39 |  | アスコルビン酸 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用した; Q2 D6: 使用していない
Q40 |  | 使用した場合 ⇒ 濃度 |  | g/L
Q41 |  | 使用した場合 ⇒ 添加量 |  | mL
Q42 |  | 塩化すず（Ⅱ）溶液 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用した; Q2 D6: 使用していない
Q43 |  | 使用した場合 ⇒ 濃度 |  | g/L
Q44 |  | 使用した場合 ⇒ 添加量 |  | mL
Q45 |  | その他の試薬 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用した; Q2 D6: 使用していない
Q46 |  | 試薬名
Q47 |  | 使用した場合 ⇒ 濃度 |  | g/L
Q48 |  | 使用した場合 ⇒ 添加量 |  | mL
Q49 |  | 予備還元の時間 |  | 分
Q50 |  | 予備還元の温度（加温の有無） | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 加温する; Q2 D6: 加温しない
Q51 |  | 加温する場合 ⇒ 温度 |  | ℃
Q52 |  | 予備還元後の定容量 |  | mL
還元剤
Q53 |  | テトラヒドロホウ酸ナトリウム | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用した; Q2 D6: 使用していない
Q54 |  | 使用した場合 ⇒ 濃度 |  | g/L
Q55 |  | 使用した場合 ⇒ 添加量 |  | mL
Q56 |  | 亜鉛 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用した; Q2 D6: 使用していない
Q57 |  | 使用した場合 ⇒ 添加量 |  | g
Q58 |  | その他の試薬の使用 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用した; Q2 D6: 使用していない
Q59 |  | 試薬名
Q60 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
①ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ酸銀吸光光度法
Q61 |  | 試料量 |  | mL
Q62 |  | 測定波長 |  | nm
Q63 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
②水素化物発生原子吸光法
Q64 | ・原子吸光分析装置 | 水素化物の導入 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 水素－アルゴンフレーム; Q2 D6: 水素－窒素フレーム; Q3 D9: 加熱石英セル; Q4 D10: その他
Q65 |  | ⇒その他記入欄
Q66 |  | バックグラウンド補正 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行わない; Q2 D6: 重水素ランプ; Q3 D9: 偏光ゼーマン; Q4 D10: SR補正（自己反転法）; Q5 D11: その他
Q67 |  | ⇒その他記入欄
Q68 |  | 測定波長 |  | nm
Q69 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
③水素化物発生ICP発光分光分析法
Q70 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q71 | ・ICP発光分光分析装置 | 使用機器／メーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: アジレント; Q2 D6: ｻｰﾓｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ; Q3 D9: 島津; Q4 D10: ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏｰ; Q5 D11: 日立ハイテク; Q6 D12: その他
Q72 |  | ⇒その他記入欄
Q73 |  | 使用機器／型式
Q74 |  | 発光部（光観測方式） | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 軸方向; Q2 D6: 横方向; Q3 D9: その他
Q75 |  | ⇒その他記入欄
Q76 |  | 分光部 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ﾂｪﾙﾆ・ﾀｰﾅｰ型（ｼｰｸｴﾝｼｬﾙ形）; Q2 D6: ﾊﾟｯｼｪﾝ・ﾙﾝｹﾞ型（同時測定形）; Q3 D9: ｴｼｪﾙ型（同時測定型）; Q4 D10: その他
Q77 |  | ⇒その他記入欄
Q78 |  | 検出部 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 光電子増倍管（ﾌｫﾄﾏﾙ）; Q2 D6: 半導体検出器; Q3 D9: その他
Q79 |  | ⇒その他記入欄
Q80 |  | バックグラウンド補正 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q81 |  | 測定時間 |  | 秒
Q82 |  | 測定波長 |  | nm
Q83 | ・メモリー低減対策 | メモリー低減対策の実施状況 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 実施した; Q2 D6: 実施しなかった
Q84 |  | 低減方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 水による洗浄; Q2 D6: その他
Q85 |  | ⇒その他記入欄
Q86 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
④ICP質量分析法
Q87 | ・希釈 | 試験溶液の希釈倍率 ※希釈しない場合には1
Q88 | ・ICP質量分析計 | 使用機器／メーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: アジレント; Q2 D6: サーモサイエンティフィック; Q3 D9: 島津; Q4 D10: セイコー; Q5 D11: パーキンエルマー; Q6 D12: 日立; Q7 D13: その他
Q89 |  | ⇒その他記入欄
Q90 |  | 使用機器／型式
Q91 |  | 質量分析計 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 四重極; Q2 D6: 二重収束; Q3 D9: その他
Q92 |  | ⇒その他記入欄
Q93 |  | コリジョン・リアクションセル | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q94 |  | 「行う」場合 ⇒ 使用ガスの種類 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ヘリウム; Q2 D6: 水素; Q3 D9: メタン; Q4 D10: アンモニア; Q5 D11: キセノン; Q6 D12: その他
Q95 |  | ⇒その他記入欄
Q96 |  | 「行う」場合 ⇒ 使用ガスの流量 |  | mL/分
Q97 |  | 補正式による補正 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q98 |  | 超音波ネブライザーの使用 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q99 |  | 積分時間 |  | 秒
Q100 |  | 質量数
Q101 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。

## 有機塩素化合物
[5 empty] | 設問番号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 | Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | end
| 有機塩素化合物 |  |  |  | 回答セル | D5 | D6 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D17 | D18 | D19 | D20 | D22 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D32 | D33 | D37 | D38 | D39 | D40 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D55 | D56 | D57 | D58 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D74
[5 empty] | 回答の転記⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0
分析者情報
Q1 |  | 分析主担当者名
Q2 |  | 分析主担当者の経験年数※ |  | 年
※ヘキサン抽出－吸光光度法 又はヘキサン抽出－イオンクロマトグラフ法の経験
分析結果 ※検量線等が複数ある場合は、模擬廃酸1回目の条件を記入する。
Q3 |  | 分析開始日
Q4 |  | 分析終了日
Q5 |  | 分析方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ﾍｷｻﾝ抽出－ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法; Q2 D6: その他
Q6 |  | ⇒その他記入欄
Q7 |  | 定量方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 絶対検量線法; Q2 D6: 標準添加法; Q3 D10: その他
Q8 |  | ⇒その他記入欄
Q9 | ・配布試料 | 標準液（塩化物イオン） |  | mg/L
Q10 |  | 模擬廃酸1回目 |  | mg/L
Q11 |  | 模擬廃酸2回目 |  | mg/L
Q12 |  | 模擬廃酸3回目 |  | mg/L
Q13 |  | 定量下限値 |  | mg/L
Q14 | ・検量線 | ブランク |  | mg/L
Q15 |  | 1点目濃度 |  | mg/L
Q16 |  | 2点目濃度 |  | mg/L
Q17 |  | 3点目濃度 |  | mg/L
Q18 |  | 4点目濃度 |  | mg/L
Q19 |  | 5点目濃度 |  | mg/L
Q20 |  | 6点目濃度 |  | mg/L
Q21 |  | 検量線式
Q22 |  | 決定係数（r2）
分析条件 ※模擬廃酸1回目の分析条件を記入する
①ヘキサン抽出－イオンクロマトグラフ法（環境庁告示13号 別表第6）
Q23 | ・準備操作 | 模擬廃酸の保管 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 冷暗所保存; Q2 D6: 保存しない（直ちに分析）; Q3 D10: その他
Q24 |  | 模擬廃酸の希釈倍率 ※希釈しない場合は1と入力 |  | 倍
Q25 |  | 検液の分取量（試料125ｍＬを含む量） |  | mL
Q26 |  | ヘキサン抽出液の定容量（通常は100mL） |  | mL
Q27 | ・逆抽出 | ヘキサン抽出液の量（10~50mL） |  | mL
Q28 |  | ソジウムビフェニル有機溶媒液の添加量 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 約2.5mL; Q2 D6: 約5mL; Q3 D10: 約10mL; Q4 D11: その他
Q29 |  | ⇒その他記入欄
Q30 |  | 青緑色が残ることの確認 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 確認できた; Q2 D6: 確認できなかった; Q3 D10: その他
Q31 |  | ⇒その他記入欄
Q32 |  | 定容量 |  | mL
Q33 | ・中和 | 二酸化炭素ガスの種類 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 工業用; Q2 D6: 食品用; Q3 D10: その他
Q34 |  | ⇒その他記入欄
Q35 |  | 二酸化炭素ガスによる中和に要した時間 |  | 分
Q36 |  | pHの確認方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: pH試験紙; Q2 D6: pH計; Q3 D10: 確認していない
Q37 |  | ろ過 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行った; Q2 D6: 行っていない
Q38 | ・溶媒の除去 | 加熱温度 |  | ℃
Q39 |  | 溶媒除去カートリッジの使用 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用する; Q2 D6: 使用しない
Q40 |  | 逆抽出液の分取量 |  | mL
Q41 |  | 定容量 |  | mL
Q42 | ・イオンクロマトグラフ法 | 使用機器／メーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ダイオネクス(ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ）; Q2 D6: メトローム; Q3 D10: 東ソー; Q4 D11: 島津; Q5 D12: 日立; Q6 D13: その他
Q43 |  | ⇒その他記入欄
Q44 |  | 使用機器／型式
Q45 |  | 区分（サプレッサー） | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: サプレッサー型; Q2 D6: ノンサプレッサー型
Q46 |  | 炭酸サプレッサーの使用の有無 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用する; Q2 D6: 使用しない
Q47 |  | ガードカラムの使用 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用する; Q2 D6: 使用しない
Q48 |  | 分離カラム／メーカー
Q49 |  | 分離カラム／型番
Q50 |  | 溶離液の種類 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 水酸化カリウム溶液; Q2 D6: 炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ・炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ混合溶液; Q3 D10: 炭酸ナトリウム溶液; Q4 D11: 炭酸水素ナトリウム溶液; Q5 D12: その他
Q51 |  | ⇒その他記入欄
Q52 |  | 流量 |  | mL/min
Q53 |  | 注入量 |  | µL
Q54 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。

## ふっ化物
[5 empty] | 設問番号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 | Q29 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | Q34 | Q35 | Q36 | Q37 | Q38 | Q39 | Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46 | Q47 | Q48 | Q49 | Q50 | Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | Q56 | Q57 | Q58 | Q59 | Q60 | Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q65 | Q66 | Q67 | Q68 | Q69 | Q70 | Q71 | Q72 | Q73 | end
| ふっ化物 |  |  |  | 回答セル | D5 | D6 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D33 | D34 | D39 | D40 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D62 | D66 | D68 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D86 | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 | D100 | D102
[5 empty] | 回答の転記⇒ | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | リストから選択 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0 | リストから選択 | 0 | 0 | リストから選択 | 0
分析者情報
Q1 |  | 分析主担当者名
Q2 |  | 分析主担当者の経験年数 |  | 年
分析結果 ※分析条件は、ばいじん試料1回目の分析条件を記入する。
Q3 |  | 分析開始日
Q4 |  | 分析終了日
Q5 |  | 分析方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ﾗﾝﾀﾝ・ｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法; Q2 D6: イオン電極法; Q3 D9: ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法; Q4 D10: 流れ分析法（CFA法）; Q5 D11: 流れ分析法（FIA法）; Q6 D12: その他
Q6 |  | ⇒その他記入欄
Q7 |  | 定量方法 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 絶対検量線法; Q2 D6: 標準添加法; Q3 D9: 内標準法; Q4 D10: その他
Q8 |  | ⇒その他記入欄
Q9 | ・配布試料 | 標準液 |  | mg/L
Q10 |  | 溶出液 |  | mg/L
Q11 |  | ばいじん試料1回目 |  | mg/L
Q12 |  | ばいじん試料2回目 |  | mg/L
Q13 |  | ばいじん試料3回目 |  | mg/L
Q14 |  | 模擬廃酸1回目 |  | mg/L
Q15 |  | 模擬廃酸2回目 |  | mg/L
Q16 |  | 模擬廃酸3回目 |  | mg/L
Q17 | ・検量線 | ブランク |  | mg/L
Q18 |  | 1点目濃度 |  | mg/L
Q19 |  | 2点目濃度 |  | mg/L
Q20 |  | 3点目濃度 |  | mg/L
Q21 |  | 4点目濃度 |  | mg/L
Q22 |  | 5点目濃度 |  | mg/L
Q23 |  | 6点目濃度 |  | mg/L
Q24 |  | 検量線式
Q25 |  | 決定係数（r2）
分析条件 ※ばいじん試料1回目の分析条件を記入する
<<蒸留操作>>全分析方法共通
Q26 | ・蒸留操作 | 試料量 |  | mL
Q27 |  | 濃縮 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q28 |  | 使用した酸 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 過塩素酸; Q2 D6: 硫酸; Q3 D9: その他
Q29 |  | ⇒その他記入欄
Q30 |  | 受器（全量フラスコ） |  | mL
Q31 |  | 受器への添加 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 吸収液を使用しない; Q2 D6: 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ溶液を使用; Q3 D9: その他の使用
Q32 |  | ⇒その他記入欄
Q33 |  | 蒸留温度 |  | ℃
Q34 |  | ⇒蒸留温度の測定方法
Q35 |  | 留出速度 |  | mL/分
Q36 |  | 留出液の中和 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q37 |  | 使用した酸 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 塩酸; Q2 D6: 硫酸; Q3 D9: その他
Q38 |  | ⇒その他記入欄
Q39 |  | 留出液の定容量 |  | mL
①ランタン・アリザリンコンプレキソン吸光光度法
Q40 | ・吸光光度法 | 前記の蒸留操作 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q41 |  | 留出液の分取量 |  | mL
Q42 |  | ランタン・アリザリンコンプレキソン溶液 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 市販のｱﾙﾌｯｿﾝより調製; Q2 D6: 酸化ﾗﾝﾀﾝ・ｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ等より調製; Q3 D9: その他
Q43 |  | ⇒その他記入欄
Q44 |  | 測定波長 |  | nm
Q45 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
②イオン電極法
Q46 |  | 前記の蒸留操作 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q47 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
③イオンクロマトグラフ法
Q48 |  | 前記の蒸留操作 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 行わない
Q49 |  | 使用機器／メーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ﾀﾞｲｵﾈｸｽ(ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ）; Q2 D6: 島津; Q3 D9: 日立; Q4 D10: その他
Q50 |  | ⇒その他記入欄
Q51 |  | 使用機器／型式
Q52 |  | 区分（サプレッサー） | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: サプレッサー型; Q2 D6: ノンサプレッサー型
Q53 |  | ガードカラムの使用 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 使用する; Q2 D6: 使用しない
Q54 |  | 分離カラムの種類／メーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ﾀﾞｲｵﾈｸｽ(ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ）; Q2 D6: 島津; Q3 D9: 日立; Q4 D10: その他
Q55 |  | ⇒その他記入欄
Q56 |  | 分離カラムの種類／型番
Q57 |  | 溶離液の種類 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 水酸化カリウム溶液; Q2 D6: 炭酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム混合溶液; Q3 D9: 炭酸ナトリウム溶液; Q4 D10: 炭酸水素ナトリウム溶液; Q5 D11: その他
Q58 |  | ⇒その他記入欄
Q59 |  | 流量 |  | mL/min
Q60 |  | 注入量 |  | µL
Q61 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。
④流れ分析法
Q62 |  | 蒸留操作 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 行う; Q2 D6: 流れ分析装置内で行う; Q3 D9: 行わない
Q63 |  | 留出液（又は試料）の希釈倍率
Q64 | ・装置 | メーカー | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: ビーエルテック; Q2 D6: 三菱ケミカルアナリティック; Q3 D9: 共立理科化学研究所; Q4 D10: その他
Q65 |  | ⇒その他記入欄
Q66 |  | 型式
Q67 |  | 蒸留装置 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: 含む（型式を次の欄に記入）; Q2 D6: 含まない
Q68 |  | ⇒型式の記入欄
Q69 |  | 測定条件等※ | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: メーカー規定のメソッド; Q2 D6: その他
Q70 |  | ⇒その他記入欄
Q71 |  | 注入量
Q72 |  | ⇒注入量の単位 | リストから選択 |  | リストから選択 | Q1 D5: mL; Q2 D6: mL/分
※装置メーカーの規定メソッドを使用した場合は「1.」を一部条件（試薬濃度・ポンプ流速等）を規定メソッドから変更した場合は「2.」を選択し、変更点についてその他記入欄に記載する。
Q73 | ・備考 | その他、特記事項があれば記入してください。
※回答セルの表示が切れても集計に問題ありませんので、そのまま入力してください。

## 分析方法リスト (hidden)
番号 | 項目 | 分析方法 | 分析方法_詳細 | 備考1 | 備考2
1 | アルキル水銀化合物 | 環告59号付表3 | ガスクロマトグラフ法
|  | 環告64号付表2 | 薄層クロマトグラフ分離－原子吸光法
2 | 水銀又はその化合物 | 環告59号付表2 | 還元気化原子吸光法
|  | 環告59号付表2備考 | 加熱気化原子吸光法
3 | カドミウム又はその化合物 | JIS K 0102 55.1 | フレーム原子吸光法 | 限定的
|  | JIS K 0102 55.2 | 電気加熱原子吸光法
|  | JIS K 0102 55.3 | ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 55.4 | ICP質量分析法
4 | 鉛又はその化合物 | JIS K 0102 54.1 | フレーム原子吸光法
|  | JIS K 0102 54.2 | 電気加熱原子吸光法
|  | JIS K 0102 54.3 | ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 54.4 | ICP質量分析法
5 | 有機燐化合物 | JIS K 0102 31.1.1 | 前処理
|  | JIS K 0102 31.1.3 | ナフチルエチレンジアミン吸光光度法（アベレル-ノリス法）
|  | JIS K 0102 31.1.4 | p-ニトロフェノール吸光光度法
6 | 六価クロム化合物 | 環告13号別表第1 | ジフェニルカルバジド吸光光度法
|  | JIS K 0102 65.2.1 | ジフェニルカルバジド吸光光度法
|  | JIS K 0102 65.2.2 | フレーム原子吸光法
|  | JIS K 0102 65.2.3 | 電気加熱原子吸光法
|  | JIS K 0102 65.2.4 | ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 65.2.5 | ICP質量分析法
7 | 砒素又はその化合物 | JIS K 0102 61.1 | ジエチルジチオカルバミド酸銀吸光光度法
|  | JIS K 0102 61.2 | 水素化物発生原子吸光法
|  | JIS K 0102 61.3 | 水素化物発生ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 61.4 | ICP質量分析法
8 | シアン化合物 | JIS K 0102 38.2 | ピリジン－ピラゾロン吸光光度法 | 前処理はJIS K 0102 38.1.2
|  | JIS K 0102 38.3 | 4-ピリジンカルボン酸－ピラゾロン吸光光度法 | 〃
|  | JIS K 0102 38.4 | イオン電極法 | 〃
|  | JIS K 0102 38.5 | 流れ分析法 | 〃
9 | ＰＣＢ
10 | トリクロロエチレン
11 | テトラクロロエチレン
12 | ジクロロメタン
13 | 四塩化炭素
14 | 1,2-ジクロロエタン
15 | 1,1-ジクロロエチレン
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン
17 | 1,1,1-トリクロロエタン
18 | 1,1,2-トリクロロエタン
19 | 1,3-ジクロロプロペン
20 | チウラム
21 | シマジン
22 | チオベンカルブ
23 | ベンゼン
24 | セレン又はその化合物 | JIS K 0102 67.1 | 3,3'-ジアミノベンジジン吸光光度法
|  | JIS K 0102 67.2 | 水素化物発生原子吸光法
|  | JIS K 0102 67.3 | 水素化物発生ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 67.4 | ICP質量分析法
25 | 有機塩素化合物 | 環告13号別表第6 | ヘキサン抽出－イオンクロマトグラフ法
26 | 銅又はその化合物 | JIS K 0102 52.1 | ジエチルジチオカルバミド酸吸光光度法
|  | JIS K 0102 52.2 | フレーム原子吸光法
|  | JIS K 0102 52.3 | 電気加熱原子吸光法
|  | JIS K 0102 52.4 | ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 52.5 | ICP質量分析法
27 | 亜鉛又はその化合物 | JIS K 0102 53.1 | フレーム原子吸光法
|  | JIS K 0102 53.2 | 電気加熱原子吸光法
|  | JIS K 0102 53.3 | ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 53.4 | ICP質量分析法
28 | 弗化物 | JIS K 0102 34.1 | ランタン－アリザリンコンプレキソン吸光光度法
|  | JIS K 0102 34.2 | イオン電極法
|  | JIS K 0102 34.3 | イオンクロマトグラフ法
|  | JIS K 0102 34.4 | 流れ分析法
29 | ベリリウム又はその化合物 | 環告13号別表第7第1 | フレーム原子吸光法
|  | 環告13号別表第7第2 | 電気加熱原子吸光法
|  | 環告13号別表第7第3 | ICP発光分光分析法
|  | 環告13号別表第7第4 | ICP質量分析法
30 | クロム又はその化合物 | JIS K 0102 65.1.1 | ジフェニルカルバジド吸光光度法
|  | JIS K 0102 65.1.2 | フレーム原子吸光法
|  | JIS K 0102 65.1.3 | 電気加熱原子吸光法
|  | JIS K 0102 65.1.4 | ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 65.1.5 | ICP質量分析法
31 | ニッケル又はその化合物 | JIS K 0102 59.1 | フレーム原子吸光法
|  | JIS K 0102 59.2 | 電気加熱原子吸光法
|  | JIS K 0102 59.3 | ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 59.4 | ICP質量分析法
32 | バナジウム又はその化合物 | JIS K 0102 70.1 | N－ベンゾイル－N－フェニルヒドロキシルアミン吸光光度法
|  | JIS K 0102 70.2 | フレーム原子吸光法
|  | JIS K 0102 70.3 | 電気加熱原子吸光法
|  | JIS K 0102 70.4 | ICP発光分光分析法
|  | JIS K 0102 70.5 | ICP質量分析法
33 | フェノール類 | JIS K 0102 28.1.2 | 4-アミノアンチピリン吸光光度法
34 | 1,4-ジオキサン